海医一附院生物样本库管理系统项目竞争性谈判公告

附件：

主要设备技术参数要求：

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。

生物样本库资源管理信息系统技术参数

技术内容：一个高质量、高水准生物样本库的建设，离不开信息化管理系统的建立。海尔《生物样本库信息管理系统》通过基于平台化的系统集成，在清晰的组织架构和严格的功能/数据权限控制情况下对生物样本库使用的冰箱（液氮罐等设备）/冻存架/冻存盒的使用和管理，实现基于医疗机构、生物制药等与生物样本资源息息相关单位的生物样本资源电子化管理，实现基于组织机构管理的项目管理、虚拟设备管理、样本存取管理，综合查询统计，业务决策管理等功能，可结合一、二维条码打印和扫描系统实现批量处理。系统适合于各种型号的超低温冰箱和医疗储存设备，在强大的组织架构管理和严格的系统资源权限管理支持下，基于工作流引擎和科研项目管理，可以更好的应用于分级别、按业务流程而展开的样本标准化管理，最终实现模块化、分布式的信息化集成平台。

4.1系统框架：

▲系统架构：B/S架构，可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件。

▲数据库：支持SQL Server数据库，大容量、最可靠的数据库

4.2证书：

▲1、软件著作权

4.3模块详细描述：

| 子系统 |  | 生物样本库信息管理系统 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 模块功能 | 功能描述 |
| ▲项目管理 | 注册项目 | 注册新项目，实现项目的保存和提交功能，包括项目编码、项目名称，PI、项目参与人、项目研究方向，项目样本量、项目相关的其他信息等 |
|  | 待提交项目 | 新项目提交，并实现项目的修改功能 |
|  | 待审批项目 | 新项目审批，可以审批通过或退回，审批过程实现电子签名 |
|  | 获准项目 | 审批通过的项目列表，并可以对获准的项目进行修改 |
|  | 冻结的项目 | 项目完成后进行项目冻结，冻结后的项目不能进行样本收集 |
| 样本源管理 | 注册样本源 | 样本源批量创建功能 |
|  | 管理样本源 | 样本源批量创建、修改、作废、查看、标签打印功能，并可以完成样本源信息扩展。 样本源信息导出功能 |
|  | 样本源导入 | 样本源excel导入功能 |
|  | ▲样本源类型管理 | 实现样本源信息自定义功能 |
| 样本管理 | 注册样本(批量) | 批量创建样本功能，实现一次创建相同属性的多个样本 |
|  | 样本管理 | 新注册的样本接收后，样本生命周期为收到的样本，同时可以实现条码打印、样本出库、入库、分装、提取等功能； |
|  | 子样本 | 样本分装、提取后生成的新样本管理 |
|  | 分装模板 | 样本分装、提取按模板自动生成 |
|  | ▲自定义导入 | 捐献者、样本信息自定义导入，实现用户自定义设置导入模块 |
|  | ▲出库单 | 样本出库单审批流程管理，严格按照审批流程出库，并按实际存储位置打印出库单 |
|  | 样本类型 | 按照《中国医药生物技术协会生物样本库》标准中生物样本类型代码表编码及名称编制基础信息，系统用户可根据业务需求进行标准化调整 |
| 存储设备管理 | 存储设备管理 | 维护存储设备名称、编码、型号、品牌等基本信息； 管理设备的内部架构设计，包含冰箱层数配置，冻存盒配置、冻存盒配置； ▲冻存盒2D平面设计，样本入库、新建、修改、分装、移动操作更方便； ▲存储设备图形化，使用3D技术,更直观形象； |
|  | 冻存盒管理 | 实现批量创建冻存盒功能 |
|  | 冻存盒设计 | 冻存盒规格管理，可以自定义常用冻存盒规则，支持不同规格的冻存盒及袋子型容器。 |
|  | 房间管理 | 样本库房间管理，定义样本库低温、超低温、前处理等房间 |
| ▲随访管理 | 随访、问卷模板 | 用户可以自己定义随访、问卷模板 |
|  | 随访管理 | 可以定义随访次数、周期，定期实现随访管理 |
|  | 离线问卷 | 支持离线问卷模式；问卷内容可上传至服务器 |
| 标准化设置 | 字典管理参数 | 系统各模块基本参数设置，如性别、民族、省市、项目研究方向，捐献者类别等 |
|  | ▲打印规则 | 预设一维、二维条形码规则，包括：年份、项目、机构、患者、样本类型、流水号。样本、捐献者还支持用户自定义规则，可适用于各种业务环境； 根据业务需求和已定义的条形码规则，可单独使用一维或二维条形码或一维、二维条形码同时使用，可支持批量打印； 根据打印机的安装环境进行实施前设置，可对于纸张规格和条形码位置进行设置； |
|  | ▲ID规则设置 | 样本ID规则设置：样本ID规则自定义设置管理 捐献者ID规则设置：捐献者ID规则自定义设置管理 项目ID规则设置：项目ID规则自定义设置管理 冻存盒ID规则设置：冻存盒ID规则自定义设置管理 |
|  | ▲自定义字段 | 样本、捐献者信息自定义，提供系统的扩展性，满足不同项目的信息搜集需求 |
|  |  | 样本检测项目自定义，提供系统的扩展性，满足不同样本类型的检测项目需求 |
|  |  | 支持组织器官、取材部分定义，按照《中国医药生物技术协会生物样本库》标准中人体器官代码表中编码及名称编制基础信息 |
|  |  | 自定义字段可以进行分组 |
| 权限管理 | 用户管理 | 可以使用此信息化平台的用户，可以与职员建立关系，也可以与其它实体建立关系，主要设计思路是可以支持分布式管理下的信息安全 |
|  | 权限管理 | 按部门、项目进行不同权限进行分配，可以实现到页面的权限管理； ▲实现OMS三级权限管理，O:登录人自己创建的样本；M:本部门的样本；S:系统级权限，查看所有样本； |
|  | 部门管理 | 支持部门之间的多级管理，部门之间的数据可以隔离 |
| 系统管理 | 日志管理 | 系统登录、登出记录 样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录 存储设备创建修改 捐献者信息更新记录 |
|  | 语言管理 | 支持中英文，可以进行语言切换 |